# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ

Проба № 1

д. Райсеменовское

Объект: д. Райсеменовское

№ выработки: 1

Глубина отбора пробы, м:	4,7

Условия фильтрации:	Кф > 0.1

Прозрачность:	мутная

Цвет:	без цвета

Осадок:	есть

Запах:	неопределенный

Нитриты:

Железо двухвалентное:	нет

Железо трехвалентное:	нет

Содержание в литре

| Анионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |  | Катионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 280,60 | 4,60 | 72,95 |  | Ca | 94,19 | 4,70 | 74,48 |
| Cl | 10,65 | 0,30 | 4,77 |  | Mg | 10,94 | 0,90 | 14,27 |
| SO4 | 66,65 | 1,39 | 22,01 |  | Fe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO3 | 1,04 | 0,02 | 0,27 |  | NH4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO2 |  |  |  |  | Na+K | 16,33 | 0,71 | 11,25 |
| CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, мг/л | 480,40 |  | Жесткость | мг-экв/л | в нем. град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л | 340,10 |  | Oбщая | 5,60 | 15,68 |
| Сухой остаток (выпариванием), мг/л | 344,00 |  | Карбонатная | 4,60 | 12,88 |
| CO2 свободн., мг/л |  |  | Постоянная | 1,00 | 2,81 |
| CO2 агрессивн., мг/л |  |  |  |  |  |
| Окисляемость, мг/л |  |  |  |  |  |
| Щелочность общ., мг-экв/л | 4,60 |  |  |  |  |
| Гумус, мг/л | 2,33 |  |  | pH | 6,8 |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бикарбонатная щёлочность | нет | нет | нет |
| Водородный показатель | нет | нет | нет |
| Агресс. углекислота |  |  |  |
| Магнезиальные соли | нет | нет | нет |
| Аммонийные соли | нет | нет | нет |
| Едкие щёлочи | нет | нет | нет |
| К SO4 | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям при смачивании | постоянном | нет |
|  | периодическом | нет |
| К металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода | средняя |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий |
| --- | --- | --- |
| Нитрат-ион | низкая |  |
| Жёсткость общая | низкая |  |
| Гумус | низкая |  |
| Водородный показатель | низкая | низкая |
| Хлор-ион |  | средняя |
| Ион железа |  | низкая |
| Наихудший показатель | низкая | средняя |

| M 0,3 | HCO3 73 [SO4 22 Cl 5] | pH6,8 |
| --- | --- | --- |
|  | Ca 74 [Mg 14 Na 11] |  |

Примечание:	вода гидрокарбонатно-сульфатная кальциевая, пресная, умеренно жёсткая (жёсткость карбонатная)

# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ

Проба № 2

д. Райсеменовское

Объект: д. Райсеменовское

№ выработки: 2

Глубина отбора пробы, м:	4,5

Условия фильтрации:	Кф > 0.1

Прозрачность:	мутная

Цвет:	без цвета

Осадок:	есть

Запах:	без запаха

Нитриты:

Железо двухвалентное:	нет

Железо трехвалентное:	нет

Содержание в литре

| Анионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |  | Катионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 256,20 | 4,20 | 29,58 |  | Ca | 144,29 | 7,20 | 50,74 |
| Cl | 284,00 | 8,01 | 56,46 |  | Mg | 14,58 | 1,20 | 8,46 |
| SO4 | 80,63 | 1,68 | 11,83 |  | Fe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO3 | 18,70 | 0,30 | 2,13 |  | NH4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO2 |  |  |  |  | Na+K | 133,17 | 5,79 | 40,80 |
| CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, мг/л | 931,57 |  | Жесткость | мг-экв/л | в нем. град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л | 803,47 |  | Oбщая | 8,40 | 23,52 |
| Сухой остаток (выпариванием), мг/л | 807,00 |  | Карбонатная | 4,20 | 11,76 |
| CO2 свободн., мг/л |  |  | Постоянная | 4,20 | 11,76 |
| CO2 агрессивн., мг/л |  |  |  |  |  |
| Окисляемость, мг/л |  |  |  |  |  |
| Щелочность общ., мг-экв/л | 4,20 |  |  |  |  |
| Гумус, мг/л | 0,99 |  |  | pH | 7,5 |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бикарбонатная щёлочность | нет | нет | нет |
| Водородный показатель | нет | нет | нет |
| Агресс. углекислота |  |  |  |
| Магнезиальные соли | нет | нет | нет |
| Аммонийные соли | нет | нет | нет |
| Едкие щёлочи | нет | нет | нет |
| К SO4 | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям при смачивании | постоянном | нет |
|  | периодическом | слабая |
| К металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода | средняя |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий |
| --- | --- | --- |
| Нитрат-ион | средняя |  |
| Жёсткость общая | низкая |  |
| Гумус | низкая |  |
| Водородный показатель | низкая | низкая |
| Хлор-ион |  | высокая |
| Ион железа |  | низкая |
| Наихудший показатель | средняя | высокая |

| M 0,8 | Cl 56 HCO3 30 [SO4 12] | pH7,5 |
| --- | --- | --- |
|  | Ca 51 Na 41 [Mg 8] |  |

Примечание:	вода хлоридно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая, пресная, жёсткая (жёсткость постоянная)

# РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ВОДЫ

Проба № 3

д. Райсеменовское

Объект: д. Райсеменовское

№ выработки: 3

Глубина отбора пробы, м:	4,5

Условия фильтрации:	Кф < 0.1

Прозрачность:	мутная

Цвет:	без цвета

Осадок:	есть

Запах:	неопределенный

Нитриты:

Железо двухвалентное:	нет

Железо трехвалентное:	нет

Содержание в литре

| Анионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |  | Катионы | мг/л | мг-экв/л | % мг-экв |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HCO3 | 63,44 | 1,04 | 28,41 |  | Ca | 30,06 | 1,50 | 40,98 |
| Cl | 26,63 | 0,75 | 20,52 |  | Mg | 8,51 | 0,70 | 19,13 |
| SO4 | 74,05 | 1,54 | 42,12 |  | Fe | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO3 | 20,30 | 0,33 | 8,95 |  | NH4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| NO2 |  |  |  |  | Na+K | 33,58 | 1,46 | 39,89 |
| CO3 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Сумма ионов, мг/л | 256,57 |  | Жесткость | мг-экв/л | в нем. град. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сухой остаток (по сумме ионов), мг/л | 224,85 |  | Oбщая | 2,20 | 6,16 |
| Сухой остаток (выпариванием), мг/л | 228,00 |  | Карбонатная | 1,04 | 2,91 |
| CO2 свободн., мг/л |  |  | Постоянная | 1,16 | 3,25 |
| CO2 агрессивн., мг/л |  |  |  |  |  |
| Окисляемость, мг/л |  |  |  |  |  |
| Щелочность общ., мг-экв/л | 1,04 |  |  |  |  |
| Гумус, мг/л | 0,88 |  |  | pH | 6,15 |

Степень агрессивности по СНиП 2.03.11-85

|  | W4 | W6 | W8 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бикарбонатная щёлочность | нет | нет | нет |
| Водородный показатель | нет | нет | нет |
| Агресс. углекислота |  |  |  |
| Магнезиальные соли | нет | нет | нет |
| Аммонийные соли | нет | нет | нет |
| Едкие щёлочи | нет | нет | нет |
| К SO4 | Портландцемент | нет | нет | нет |
|  | Шлакопорт-цемент | нет | нет | нет |
|  | Сульфатостойкие | нет | нет | нет |
| К ж/б конструкциям при смачивании | постоянном | нет |
|  | периодическом | нет |
| К металлическим конструкциям при свободном доступе кислорода | средняя |

Агрессивность к оболочкам кабелей по ГОСТ 9.602-2005

|  | Свинец | Алюминий |
| --- | --- | --- |
| Нитрат-ион | высокая |  |
| Жёсткость общая | высокая |  |
| Гумус | низкая |  |
| Водородный показатель | средняя | низкая |
| Хлор-ион |  | средняя |
| Ион железа |  | низкая |
| Наихудший показатель | высокая | средняя |

| M 0,2 | SO4 42 HCO3 28 [Cl 21] | pH6,2 |
| --- | --- | --- |
|  | Ca 41 Na 40 [Mg 19] |  |

Примечание:	вода сульфатно-гидрокарбонатная кальциево-натриевая, пресная, мягкая (жёсткость постоянная)